Приложение №3 для I тома Описания

| Список применимых нормативных документов, отраслевой и методической литературы |
| --- |
| Общие требования |
|  | Закон Строительства |
|  | Закон Охраны труда |
|  | Правила КМ №342, от 25/06/2003, О Латвийском строительном нормативе LBN 304-03 „Правила авторского надзора за строительными работами” |
|  | Правила ЛР КМ №181, от 30/04/2001, „Правила проверки соответсвия строительных изделий в регламентируемой сфере” |
|  | . Правила ЛР КМ № 92, от 25/02/2003, „Требования по охране труда при проведении строительных работ” |
|  | Правила ЛР КМ №112, от 01/04/97, „Общие правила строительстваi” |
| AR и BK части |
|  | Правила ЛР КМ №567, от 21/07/2008, О Латвийском строительном нормативе LBN 208-08 "Общественные здания и постройки" |
|  | Правила ЛР КМ №589, от 01/10/2008, О Латвийском строительном нормативе LBN 203-97 „Нормы проектирования бетонных и железобетонных конструкций” |
|  | Правила ЛР КМ №558, от 01/10/2008, О Латвийском строительном нормативе LBN 205-97 „Нормы проектирования каменных и армированных каменных конструкций” |
|  | Правила ЛР КМ №587, от 01/10/2008, О Латвийском строительном нормативе LBN 206-99 „Нормы проектирования деревянных конструкций” |
|  | Правила ЛР КМ №250, от 18/12/2001, О Латвийском строительном нормативе LBN 207-01 „Геотехника.Основания и фундаменты построек” |
|  | Правила ЛР КМ №567, от 01/09/2008, О Латвийском строительном нормативе LBN 208-00 „Общественные здания и постройки” |
|  | Правила ЛР КМ №284, от 27/05/2003, О Латвийском строительном нормативе LBN 214-03 „Геотехника. Свайные основания и фундаменты” |
|  | Правила ЛР КМ №168, от 23/08/2001, О Латвийском строительном нормативе LBN 003-01 „Строительная климатология” |
|  | Правила ЛР КМ №168, от 02/05/2000, О Латвийском строительном нормативе LBN 005-99 „Правила инженерных исследований в строительстве” |
|  | Правила ЛР КМ №142, от 27/03/2001, О Латвийском строительном нормативе LBN 006-01 „Существенные требования к постройкам” |
|  | Правила ЛР КМ №468, от 01/07/2004 О Латвийском строительном нормативе LBN 016-01 „Строительная акустика” |
|  | Правила ЛР КМ №395, от 07/06/2005, О Латвийском строительном нормативе LBN 310-05 „Проект реализации работ” |
|  | LVS EN 1991-1-1:2006L 1. Еврокодекс. Воздействия на конструкции1-1.часть: Общие воздействия. Плотность, собственный вес, полезные нагрузки зданий. |
|  | LVS EN 1991-1-3:2006L 1. Еврокодекс. Воздействия на конструкции1-3.часть: Общие воздействия. Снеговая нагрузка. |
|  | LVS EN 1991-1-4:2006L 1. Еврокодекс. Воздействия на конструкции1-3.часть: Общие воздействия. Ветровые воздействия. |
|  | LVS EN 1991-1-1:2006L 2.Еврокодекс. Проектирование бетонных конструкций. 1 -2.часть: Общие правила. Проектирование пожаробезопасности конструкций. |
|  | LVS 98:1999 “Крепление листов гипсокартона – Стальные жестяные профили” |
|  | СниП 2.01.07-85 „Нагрузки и воздействия” |
| *** | СниП II.-23-81* „Нормы проектирования стальных конструкций” |
|  | Правила ЛР КМ №495, от 27/11/2001О Латвийском строительном нормативе LBN 002-01 “Теплотехника ограждающих конструкций зданий” |
| *** | СниП 3.03.01-87 „Несущие и ограждающие конструкции” |
| Генеральный план |
|  | Правила ЛР КМ №1069, от 28/12/2004 „Правила о размещении внешних инженерных коммуникаций в городах, сёлах и сельских территориях” |
| Дорожная часть | Правила ЛР КМ №446 , от 23/10/2001, „Правила строительства для работ в сети автодорог” |
|  | LVS 190-7:2002. „ Правила проектирования одноуровневых автостоянок” |
| Опредиление нормального профильного сечения улиц | LVS 190-3:1999 „Техническая классификация дорог, параметры, нормальные профили” |
| Одноуровневые узлы улиц | LVS 190-3:1999 „Одноуровневые узлы дорог” |
| Дорожные знаки и обозначения | LVS 77-2002 „Дорожные знаки” LVS 85:1997 „Дорожные обозначения” |
|  | LVS EN 12899 – 1 „Стационарные дорожные знаки, установленные вертикально. 1.часть „Стационарные дорожные знаки”” |
| Благоустройство | EN 1177:2008 „ Гасящее удары покрытие игровых площадок” |
| Внешние инженерные сети |
| Внешние сети водоснабжения и канализации |
|  | Правила ЛР КМ №38, от 01/02/2000 О Латвийском строительном нормативе LBN 222-99 „Внешние сети водоснабжения и постройки” |
|  | Правила ЛР КМ №214, от 15/06/99 О Латвийском строительном нормативе LBN 223-99 „Внешние сети канализации и постройки” |
|  | Правила ЛР КМ №17.12.2002. Связующие правила Рижской Думы Nr.39 „Правила эксплуатации, использования и защиты Рижских сетей и строений водопровода и канализации” |
|  | 02.07.2002. Связующие правила Рижской Думы Nr.22 „Правила о выведении сточных вод в сеть городской канализации” |
| Сети электроснабжения |
|  | LVS HD 384.5.523 S2:2003 Правила устройства потребительских электроустановок до 1kV -5-523. часть: Выбор электроустановок и их установка – В течении длительного времени допустимая сила тока в системах электропроводки. |
| Слаботочные сети | Правила ЛР КМ №256, от 04/04/2006 „Порядок устройства и строительства сетей электронной связи” Правила ЛР КМ №257, от 04/04/2006, О Латвийском строительном нормативе LBN 262-05 „ Сети электронной связи” |
| Внутренние инженерные сети |
| В общем |
|  | LVS 98:1999 „ Крепление листов гипсокартона – Стальные жестяные профили” |
| Внутренние сети водоснабжения и канализации |
|  | Правила ЛР КМ №256, от 21/07/1998, О Латвийском строительном нормативе LBN 221-98 „Внутренние водопровод и каналзация зданий” |
| Тпелоснабжение, вентиляция и воздушное охлаждение |  |
|  | Правила ЛР КМ №534, от 23/09/2003 О Латвийском строительном нормативе LBN 231-03 „Отопление и вентиляция жилых и общественных зданий” |
|  | LVS EN 12098-1:1996 Контроль отопительной системы – 1.часть: Установка для контроля равновесия с внешней температурой систем отопления с горячей водой. |
|  | LVS CR 1752:2000 Вентиляция зданий – Критерии проектирования среды внутренних помещений |
|  | LVS EN 13779:2005 Вентиляция нижилых зданий. Вентиляцияs и требования к эффективности работы систем кондиционирования воздуха |
|  | LVS ENV 12097:2000 Вентиляция зданий – Вентиляционные каналы – Требования по устройству вентиляционных каналов, для обеспечения ухода за системой вентиляционных каналов |
| Пожаробезопасностьs normatīvi |
|  | Правила ЛР КМ №82, от 17/02/2004, „Правила противопожарной безопасности” |
|  | Правила ЛР КМ №866, от 01/03/2008 О Латвийском строительном нормативе LBN 201-07 „Пожаробезопасность зданий” |
|  | LVS 446:2003 „Используемые знаки безопасности и сигнальная расцветка, применяемые при обеспечении пожаробезопасности и в гражданской обороне„ |
| Электроснабжение |
|  | LEK 362-4-442 „Электропроводка зданий” |
|  | Правила ЛР КМ №7098, от 01/01/2008, О Латвийском строительном нормативе LBN 261-07 „Проведение внутренней проводки зданий” |
|  | LVS EN 50110-1:2005 „Эксплуатация электроприборов” |
|  | LVS HD 384.5.523 S2:2003 Правила устройства для потребительских электроустоновок до 1 kV – 5-523.часть: Выбор и устанвка электроустановок – Допустимая в течении длительного времени сила тока в системах электропроводки |
|  | LVS EN 61643-11:2022/A11:2007 Средства предотвращения перенапряжений для низковольтных цепей. 11.часть: Средства отвода закрытх перенапряжений в низковольтных системах. Требования и тесты. |
| *** | АО „Садалес тиклс” Указания RPR по выбору места для установки FP, KTP/TP, его согласованию и порядке монтажа. |
| *** | Стандарт Франции NF C 17-102 „Защита от молнии. Защита зданий и открытых пространств от молнии с помощью молниеотводов с ранней эммисией потока” |
| Освещение |
| *** | LVS EN-12464-1:2003 Свет и освещение – Освещение рабочих мест – 1.часть: Помещения для рабочих мест |
| *** | LVS EN 1838:2003 Применения освещенияi – Аварийное освещение |
| Сети данных и телефонии |
|  | Закон ЛР о телекоммуникациях. |
| *** | LVS EN 50173-1:2002 Информационные технологии – Внешние кабельные системы – 1.часть: Общие требования и офисные площади, LVS EN 50174-:2002 Информационные технологии – Прокалдка кабельной сети – 2.часть: Планирование установки и методы, применяемые внутри зданий. |
| Системы управления и автоматизации (СУА) |  |
| Система обнаружения пожаров и системы подачи сигнала тревоги в связи с пожаром | LVS CEN/TS 54-14:2004 A Системы обнаружения пожаров и системы пожарной тревоги. 14.часть: Указания по планированию, проектирования, монтажа, сдачи в эксплуатацию |
| Централизованная система оповещения о пожаре | LVS EN 60849:2005 L „Звуковые аварийные системы” |
|  | LVS EN 81-72 Правила безопасности по установке и подключению лифтов. Пассажирские и грузовые лифты особого назначения. 72.часть: Лифты для пожарных |
|  | LVS EN 81-73 Правила безопасности по установке и подключению лифтов. 73.часть: Рекция лифтов при пожаре. |
| Оформление проектной документации | Правила ЛР КМ №370, от 01/11/2001, О Латвийском строительном нормативе LBN 202-01 „Содержание и оформление строительного проекта” |
| Особые требования |
|  | РегулаЕвропейского Парламента и европейского Совета №852/2004, от 29.04.2004, О гигиене продуктов питания |
|  | Правила ЛР КМ №125, от 19/03/2002, „Требования по охране труда на рабочих местах” |
|  | LVS EN ISO 9001. Системы управления качеством. Требования.. |
|  | LVS EN ISO/IEC 17025. Общие требования к лабораториям тестирования и калибровки. |
| Рекомендуемая методическая и отраслевая литература (***) |
| Сети теплоснабжения | „Справочник по централизованному теплоснабжению” (год издания 1997) |
| Реомендуемыек применению методики по расчёту конструкции уличного покрытия | VSN 46-83 |
|  | RstO-01 (Главное направление стандартизации покрытий. Германия, 2001) |
|  | RTU „Справочник по проектированию нежёстких автодорожных покрытий” и др. |
| Электроснабжение | RD 34.21.122-87 „Инструкция по грозозащите зданий и построек” |
|  | Латвийский энергостандарт LEK002 от 13/08/1997. |
|  | Латвийский энергостандарт LEK025 от 30/03/2001. |
| Паро- и гидроизоляционные работы | DIN 18195, 4.-6. раздел. |
| Дверь эвакуационного выхода | LVS 179 LVS EN 1125 |

Примечания:

- Все участники строительства должны соблюдать также и остальные имеющие силу Латвийские строительные нормативы, а также требования Латвийских государственных стандартов, если это предусмотренно законами или правилами КМ.

- Проектировщик должен уточнить, находятся ли в силе указанные в таблице нормативные акты в момент разработки Проекта строительства, а также последнюю редакцию их, которая должна использоваться при проектировании.

- *** обозначены рекомендуемые нормативные акты.